## 様式５-３②資金調達及び収支計画
（様式５-３②）
資金調達・収支計画
（単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 事業期間累計
年 度 |  |  |  |  | Ｒ８ | Ｒ９ | Ｒ１０ | Ｒ１１ | Ｒ１２ | Ｒ１３ | Ｒ１４ | Ｒ１５ | Ｒ１６ | Ｒ１７ | Ｒ１８ | Ｒ１９ | Ｒ２０ | Ｒ２１ | Ｒ２２ | Ｒ２３ | Ｒ２４ | Ｒ２５ | Ｒ２６
１ 損 益 計 算 書 | 営業収入
サービス対価Ａ１
一括払い金
元本相当分
金利相当分
サービス対価Ａ２
一括払い金
元本相当分
金利相当分
サービス対価Ｂ
固定料金
変動料金
サービス対価Ｃ
営業費用
施設設計費
地質調査
基本設計
実施設計
工事監理
施設整備費
造成工事費
杭工事費
建築工事費
電気設備工事費
情報防災設備工事費
給排水設備工事費
空調設備工事費
外構工事費
その他工事費
開業準備費
管理・運営費
維持管理費用
運営費用
SPC管理費用
公租公課
営業損益
営業外収入
営業外費用
支払金利
営業外損益
当期利益（税引前）
税務調整
課税損益
法人税等
（うち法人市民税＝市税）
当期利益（税引後）
（単位：千円）
事 業 年 度 | [23 empty] | 事業期間累計
２ 資 金 計 画 | 資金調達
当期利益（税引後）
割賦原価戻入
出資金
借入金
資金需要
当期損失（税引後）
投資
建設費
開業準備費その他
借入金償還 合計
借入金償還
配当前資金残高
法定準備金
法定準備金清算
内部留保金清算
配当
未処分金（内部留保金）
事 業 年 度
残高 | 借入金残高
法定準備金残高
未処分金残高
評 価 指 標 | ＰＩＲＲ
ＥＩＲＲ
ＤＳＣＲ（各年）
ＬＬＣＲ
備考 | １ 本様式外で算出根拠を記載したもの以外の項目については、余白に算出根拠を簡略に明記すること。
２ 提出の際の本様式の書式は原則A３横書きとする。
３ 消費税は含めて算定すること。
４ 可能な範囲で詳細に記入し、項目の追加・削除・変更が必要な場合には適宜行うこと。
５ ＰＩＲＲは初期投資に対するフリーキャッシュフロー、ＥＩＲＲは出資金に対する配当の内部収益率とする。（数値は小数点第３位を四捨五入すること）
６ ＤＳＣＲ＝（当該事業年度の元利返済前キャッシュフロー）/（当該事業年度の借入金元利返済額）とする。
７ ＬＬＣＲ＝借入期間中の税引後金利支払前キャッシュフローの現在価値/借入金とする。なお、現在価値換算の割引率は優先借入の加重平均とすること。（数値は小数点第3位を四捨五入すること）
８ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意すること。ただし、本様式の表示は千円単位とすること。
９ 「１ 損益計算書」は発生主義として計算すること。
10 必要に応じて行を追加すること。
／
受付番号：

## 様式５-４事業スケジュール
（様式５-４）
事業スケジュール
事業期間（事業契約締結の翌日～令和26（2044）年7月）
特別目的会社（SPC）の設立関連
優秀交渉権者の決定
基本協定締結
SPCの設立
事業仮契約締結
事業契約締結
プロジェクト関連契約
保険契約(履行、工事、維持管理・運営等）
事業費関連
出資金
優先ローン
劣後ローン
設計・建設期間
事前調査関連業務
|  | ・ | 事前調査
|  | ・ | その他
設計業務
|  | ・ | 基本設計
|  | ・ | 実施設計
|  | ・ | 各種申請等
|  | ・ | その他
建設・工事監理業務
|  | ・ | 工事監理
|  | ・ | 造成工事
|  | ・ | 建築工事
|  | ・ | 電気設備工事
|  | ・ | 空調換気設備工事
|  | ・ | 給排水・衛生設備工事
|  | ・ | 昇降機工事
|  | ・ | 調理設備工事
|  | ・ | 備品等調達・搬入設置（受入室・配膳室調達分を含む）
|  | ・ | 土木工事
|  | ・ | 排水路の整備
|  | ・ | 近隣対応、対策
|  | ・ | SPC竣工検査、完了検査
|  | ・ | その他
開業準備期間
開業準備業務
|  | ・ | 各種設備・備品等の試運転
|  | ・ | 従業員等の研修・訓練
|  | ・ | 調理リハーサル
|  | ・ | 配送リハーサル
|  | ・ | 内覧会、完成式典及び試食会等の開催支援
|  | ・ | 施設説明資料（パンフレット）データ等の作成
|  | ・ | その他
維持管理・運営期間
維持管理業務
|  | ・ | 長期業務計画書作成等（運営業務を含む）
|  | ・ | 稼動準備等
|  | ・ | 定期点検、定期清掃等
|  | ・ | その他
運営業務
|  | ・ | 運営業務仕様書、運営業務マニュアル作成等
|  | ・ | 稼動準備等
|  | ・ | その他
備考（主な業務日等）
備考
１ 特別目的会社設立から令和26（2044）年7月までのスケジュールを作成すること。（縮尺は適宜）
２ バーチャート方式とし、適宜、留意事項等の説明を記入すること。
３ 項目は提案段階で分かる範囲で細分化すること。
４ A３判１枚で作成すること。
受付番号：
／

## 様式５-5基礎項目に関するチェックリスト
（様式５-５）
基礎項目に関するチェックリスト
・提案書の内容が、下記に示されている要求水準を満たす内容となっているか確認すること。
・提案書の中で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は、その内容が示されている様式番号（複数可）を「該当様式」欄に記載すること。
・提案書の中で要求水準を満たされているか確認できない事項は、実現可能であることを確認の上、「実現の可否」欄に“○”を記載すること。
・提案書の中で要求水準を上回る提案がある事項は、「要求水準を上回る提案」欄に概要を記載すること。
項目等 |  |  |  |  | 要求水準 | 該当 様式 | 実現の 可否 | 要求水準を上回る提案
第１ 総則
２ 本事業の基本方針
【基本方針】
|  | (1) 事業期間 | 安全・安心でおいしい給食の実現 |  | 栄養バランスの取れた安全・安心でおいしい給食を適温で提供するために必要な施設や調理設備、食具、人員体制を整備・構築し、安定的に事業を継続すること。
|  | (2) 事業期間 | 民間活力を活用した効率的かつ合理的な施設整備及び運営 |  | 適切な官民の役割分担の下で、民間活力を有効に活用し、学校給食の安定的な提供が効率的にかつ合理的に行われる施設整備及び運営を行うこと。
|  | (3) 事業期間 | 学校給食衛生管理基準に適合した施設整備 |  | 本件施設は、ＨＡＣＣＰの考え方に基づく文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」等の各種衛生管理に適合した施設として整備を行うこと。
|  | (4) 事業期間 | 食物アレルギーへの対応 |  | 市内全小中学校の食物アレルギーを持つ児童生徒に対し、西センターにおいて、乳・卵・小麦の３品目に対応した給食調理を安全性、効率性、また費用対効果等の観点から総合的に勘案した運営を行うこと。
|  | (5) 事業期間 | 災害への耐性を備えた施設整備及び維持管理 |  | 施設が災害により被害を受けた場合でも早期に回復・復旧できるよう、災害への耐性を備えた整備及び維持管理を行うこと。
|  | (6) 事業期間 | 環境負荷への配慮 |  | 施設規模の最適化、省エネルギー化や再生可能エネルギー等の活用等、環境に配慮し、施設整備から維持管理・運営を通じ、ライフサイクルコストの低減に取り組み、経済的・効率的に給食が提供できる施設として整備すること。
|  | (7) 事業期間 | 働きやすさに配慮した施設の整備 |  | 使いやすさ、作業効率のよさを考慮し、従事者等の働きやすさにも配慮した運営を行うこと。
３ 事業概要
(2) 事業期間
|  |  | 設計・建設期間 |  | 事業契約締結日～令和11（2029）年6月
|  |  | 本件施設の引渡し |  | 令和11（2029）年6月末日
|  |  | 開業準備期間 |  | 令和11（2029）年7月～令和11（2029）年8月28日
|  |  | 維持管理・運営期間 |  | 令和11（2029）年８月29日～令和26（2044）年７月末
|  |  | 事業契約完了 |  | 令和26（2044）年7月末
６ 実施体制
|  | (1) | 施設整備業務 |  | 事業者は、本事業における施設整備業務の実施に当たり、市との連絡窓口を一元化するための施設整備業務責任者として、施設整備業務に精通した適切な人員を配置すること。また、設計、工事監理、建設及び調理設備調達の各業務責任者を配置し、施設整備業務責任者と連携させ、設計・施工業務の円滑化を図ること。なお、施設整備業務責任者と各業務責任者（工事監理業務の業務責任者を除く。）を兼ねることは可能とする。
|  | (2) | 開業準備業務 |  | 事業者は、開業準備業務責任者を常勤で配置し、準備業務を実施すること。なお、開業準備業務責任者は、運営業務の総括責任者と同一の者とすること。
|  | (3) | 維持管理業務 |  | 事業者は、「表１-６ 各責任者の配置基準（維持管理業務）」に示す各責任者等を配置し、業務を実施する。維持管理業務責任者は、常勤の必要はないが、事故等の発生時には速やかに連絡が取れる体制を構築すること。
|  | (4) | 運営業務 |  | 事業者は「表１-７ 各責任者の配置基準（運営業務）」に示す各責任者を常勤で配置し、業務を実施する。事業者は、各運営担当者と常時連絡が取れる体制をとること。 なお、アレルギー対応食調理責任者については、西センターのみに配置すること。 「表１-７ 各責任者の配置基準（運営業務）」に示す責任者以外に、調理業務の業務区分に応じ、調理従事者及びその他の者を指揮する、調理班長を適宜配置する。
第２ 施設等の要求性能
１ 基本要件
(1) 施設形態
|  |  | ア |  | 「学校給食衛生管理基準」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び「青森県食品衛生法施行条例（特に第３条）」に適合し、衛生基準を遵守した施設とすること。
|  |  | イ |  | ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世界保健機関合同食品規格委員会）総会において採択された「危害分析・重要管理点方式とその適用に関するガイドライン」に規定されたＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point：危害分析・重要管理点）をいう。以下「ＨＡＣＣＰ」という。）の考え方に基づく衛生管理が徹底された施設とすること。
|  |  | ウ |  | ドライシステムを採用した施設とすること。
|  |  | エ |  | 食具、配膳具等の適切な管理ができる施設とすること。
|  |  | オ |  | 給食指導について学校との連携が図れる施設とすること。
(2) 献立方式等
|  |  | ア | 提供食数 | (ｱ) 本件施設は、「配付資料１-２ 児童生徒数等推計」にて示す想定食数に示すとおり、6,000食／日程度の供給能力を有するものとする。 (ｲ) 西センターの供給食数は9,000食/日程度とする。
|  |  | イ | 献立方式 | (ｱ) 維持管理・運営対象施設で調理する給食の献立については、それぞれ２献立（Ａ:小学校、Ｂ：中学校）とし、市の栄養教諭等が作成する。 なお、食材の選定及び調達は、献立に基づき市で実施する。（「配付資料４-1 献立指示書及び献立例」参照） (ｲ) 維持管理・運営対象施設で統一の献立に対応できるものとする。 (ｳ) 基本的な献立内容は①主食（米飯、パン、麺）、②主菜（焼物、揚物、炒め物、煮物、蒸し物から１品）、③副菜（和え物、煮物等から１品）、④汁物、⑤デザート等、⑥牛乳とし、基本的な献立の組合せは①主食＋②主菜＋③～⑤のうち２品～３品＋⑥牛乳とする。 (ｴ) 行事食、郷土料理食及び児童生徒考案給食※を年３～４回程度実施する。 ※児童生徒考案給食のレシピ例は、「配付資料５ 児童生徒考案給食レシピ例」を参照すること。
(3) アレルギー対応食の提供（西センターで対応）
|  |  | ア |  | 対応アレルギー原因食物は卵・乳・小麦とする。
|  |  | イ |  | 対応方法は、乳、卵及び小麦の除去食（60食/日程度）、一部代替食を想定している。（「配付資料４-２ アレルギー対応食献立指示書及び献立例」参照）
|  |  | ウ |  | かに・くるみ・そば・落花生・あわび・いくら・キウイフルーツ・カシューナッツ・マカダミアナッツは現在通常食で使用しておらず、今後も使用の予定はない（加工食品やコンタミネーション等は除く）。
|  |  | エ |  | アレルギー対応食の提供を行う児童生徒の人数は、市から事業者に文書にて連絡する。
|  |  | オ |  | 事業者は、市が作成する献立に従い、除去すべき原因食品が混入しないように調理を行うこと。中心温度管理等衛生管理はその他の調理業務と同様に行う。
|  |  | カ |  | 配送・配膳については、個別の児童生徒専用の市が用意する専用容器にて配送する。配送に当たっては、色分けや番号管理等を行い、誤配送を防止すること。
|  |  | キ |  | 児童生徒の食物アレルギー等の個人情報漏洩防止を徹底すること。
(5) 災害対応
|  |  | ア |  | 災害時、施設設備に被害がなく、ライフラインに影響がない場合に、本件施設の機能を活かした被災者への炊き出し等が可能な施設とすること。
|  |  | イ |  | 災害時の運営については「第６/１/（11）非常時及び緊急時の対応等、（12）災害時等における対応及び市との協力体制」を参照すること。
|  |  | ウ |  | 自然災害を起因とした停電等の非常時の備えとして、市及び事業者の各事務室、その他便所等必要な共用部分を48時間以上稼働できる非常用電源を設置すること。
(6) 防犯・安全管理
|  |  | ア |  | 本件施設及び敷地全体の防犯・安全管理を図ること。
|  |  | イ |  | 給食エリア内も含め、監視カメラを設置し、調理洗浄等業務の進捗を確認できるようにすること。
|  |  | ウ |  | 防犯・安全管理は市職員用事務室でのモニターによる一元管理を行うこと。
(7) 環境配慮
|  |  | ア |  | 省エネルギー及び再生可能エネルギー等の活用を図り、脱炭素社会への貢献、自然環境に配慮した計画とすること。
|  |  | イ |  | 作業の効率性を考慮しつつ、ＣＯ２の排出抑制、省エネルギー等環境負荷の低減可能な調理機器、設備機器を導入すること。
|  |  | ウ |  | 適切な調理機器、設備機器の導入等、維持管理の効率性向上・コスト縮減及び近隣への臭気や騒音等の軽減を図ること。
|  |  | エ |  | 厨芥処理設備の導入等廃棄物の減量に配慮すること。
(8) その他配慮事項
|  |  | ア |  | 防虫、防鼠、防鳥、防獣等に配慮し、衛生環境の保全に努める。
２ インフラの整備要件
(1) 給排水の整備
|  |  | ア | 給水 | (ｱ)上水道管は、市道美保野小学校通線に市が整備を行う。整備するに当たり、現時点で、水道メーターまでの管径は専用管として75mmを想定しているが、具体的な整備時期等については、事業者と協議の上で決定する。 (ｲ)事業用地から市が整備する配水管までの給水装置工事は、事業者が実施すること。 (ｳ)給水装置工事に係る手数料は事業者負担とする。 (ｴ)なお、市で整備する上水道管の整備計画内容については、「配付資料６ 上水道の整備計画内容」を参照すること。
|  |  | イ | 排水 | (ｱ)敷地の前面道路（市道美保野小学校通線）には、排水のための放流管（側溝）等が整備されていないため、事業用地から市道美保野線にある美保野都市下水路までの放流管（側溝）等の布設（設計及び工事）を事業者が行うこと。 (ｲ)放流管（側溝）等は、市道美保野小学校通線に整備し、美保野都市下水路の接続を行うこと。 (ｳ)美保野都市下水路への放流許容量（0.023㎥/s）を上回ることがないよう、雨水流出抑制施設、厨房除外施設、流出接続管、流出ます等で調整した上で、放流管（側溝）等を布設すること。放流管（側溝）等の布設に関する詳細については、「配付資料７ 放流管（側溝）等の布設について」を参照すること。 (ｴ)美保野都市下水路の整備状況については、「配付資料８ 都市下水路の整備状況」を参照すること。
(2) 電力の整備
敷地東側の電力柱から引込みを行うこと。敷地内への引込みは、供給事業者への確認が必要となる。なお、敷地周辺の電力柱等の状況は、「配付資料９ 敷地周辺の電力柱・電話柱・架空配線の状況」を参照すること。
(3) ガスの整備
都市ガスの供給区域ではないため、事業者がＬＰガスを利用するための設備を整備すること。方法等は事業者の提案によるものとし、別途供給事業者と協議を行うこと。
(4) 電話等の通信回線の整備
事業者は、建物内通信に関わる配管や配線環境整備を実施すること。 開設に係る手続は市が実施することから、その時期等は市と協議すること。 なお、敷地周辺の電話柱の状況は、「配付資料９ 敷地周辺の電力柱・電話柱・架空配線の状況」を参照すること。
３ 事業用地の活用の要件
(1) 事業用地の造成
|  |  | ア |  | 事業用地の整備にあたって必要な造成工事は事業者が実施すること。造成工事は、周辺の土地の高さを考慮し造成すること。事業用地の高低差は「配付資料10 測量図」、敷地の地盤状況については「配付資料11 地質調査結果」を参照すること。
|  |  | イ |  | 造成工事に不要な地中埋設物等の工作物がある場合は、事業者が撤去すること。
|  |  | ウ |  | 造成工事は、市の「開発許可制度の手引き（技術編）」に準じて実施すること。
(2) 敷地内ゾーニング計画
|  |  | ア |  | 業用地内への車両出入口（正面出入口）は、市道美保野小学校通線からの出入りを基本として計画すること。また、工事期間中の車両出入りについても、本件施設の近隣住民、周辺施設関係者等（以下「近隣住民等」という。）や附帯工事に配慮し、同様の取扱いを基本とする。
|  |  | イ |  | 「配付資料10 測量図」の境界同意図・求積図に示す、東側道路と事業用地の間の敷地については、道路維持課と協議の上、事業者の提案する配置計画において、出入口等として整備することを可能とする。当該用地を整備する場合は、その位置及び面積を確定の上、占用許可を受け、事業範囲に含めるものとし、維持管理についても事業者が実施すること。
|  |  | ウ |  | 施設本体、車両、除害施設等から発生する臭気、騒音等による近隣への影響が最小となるよう配慮すること。
|  |  | エ |  | 事業用地内の通路は安全性・効率性に配慮すること。
|  |  | オ |  | 配送・回収口や荷受エリア等への外気の直接的な吹込みについて、風向き等の気候的要素に配慮すること。
|  |  | カ |  | なお、敷地周辺の道路現況については、「配付資料12 敷地周辺道路の現況」を参照すること。
４ 外構計画
(1) 全般
外構設計に当たっては、建物敷地の形状を考慮し有効な構内通路を計画するとともに、耐久性や美観に配慮すること。
(2) 建物敷地境界
|  |  | ア |  | 正面出入口には、門扉（レール等を含む。）を設置すること。
|  |  | イ |  | 害獣の侵入を防ぐため、また防犯のためフェンスを設置すること。
|  |  | ウ |  | 門扉及びフェンスは、耐久性や美観に配慮すること。
|  |  | エ |  | 近隣施設や田畑等への屋外照明の光害等に配慮すること。
(3) 構内通路、駐車場等
|  |  | ア |  | 構内通路の縦断勾配は、4％以下とすること。ただし、車両の交差部前後の勾配は2.5％以下とし、その区間長は10m以上とすること。また、横断勾配は1.5～2.0％とすること。
|  |  | イ |  | 車両通行による沈下・不陸及び段差等を生じない構造とすること。
|  |  | ウ |  | 車両の通行及び歩行者の安全確保のため、停止線等の必要な路面表示を設け、必要に応じて歩道を設置すること。
|  |  | エ |  | 安全性を確保した車両動線とすること。
|  |  | オ |  | 敷地内への車両出入口は、接続道路や歩道を通行する車両や歩行者の安全を確保すること。
|  |  | カ |  | 敷地内には、来訪者用及び市職員用駐車場を10台、多目的駐車場を１台以上設けること。
|  |  | キ |  | 事業者職員用駐車場の台数は事業者の提案によること。
|  |  | ク |  | 車両や歩行者の通路、駐車場部分は、適切な融雪・除排雪（雪置場含む）対策をとること。
(4) 配送車両車庫
|  |  | ア |  | 配送車両の駐車スペースを確保する（配送車両用車庫の設置は要しないが、雪害による遅延等が出ないよう、動線や駐車場所に配慮すること）。
|  |  | イ |  | 洗車スペースの設置は事業者提案によること。
５ 施設内ゾーニング計画
|  | (1) |  |  | 給食エリアは一般エリアとは明確な区分を行うこと。
|  | (2) |  |  | 給食エリアにおいては、作業動線の交差による相互汚染を防止するため、汚染作業区域と非汚染作業区域とを明確に区分し、これらを壁で完全に分離する構造とするなど、衛生基準等を遵守したゾーニングとすること。
|  | (3) |  |  | 給食エリアの各ゾーンについては、給食調理の流れ及び食品の流れが一方向となるよう配置し、検収・下処理ゾーン、調理ゾーン、配送・コンテナプールゾーン、洗浄ゾーンに分けた平面計画とする。各ゾーン内では、作業区分ごとに部屋を区分けするものとすること。
|  | (4) |  |  | 給食エリアは、可能な限り各諸室間の視認性を確保できるよう工夫を施すこと。なお、下処理室と調理等関連諸室については、腰高から上部は可視可能な区分にする等の工夫を施すこと。
|  | (5) |  |  | 検収・下処理ゾーンは、食肉類、魚介類、野菜果物類及びその他加工食品による相互汚染の防止に配慮した計画とすること。
|  | (6) |  |  | 調理従事者が汚染作業区域に入る際には、必ず汚染作業区域前室を通るレイアウトとすること。また、非汚染作業区域に入る際には、必ず非汚染作業区域前室を通るレイアウトとすること。
|  | (7) |  |  | 配送・回収側搬出入口は、配送と回収を区別し、作業が効率的に行えるよう計画する。 その際、風、雨及び雪等に配慮すること。
|  | (8) |  |  | 一般エリアにおいては、市職員・一般利用者エリアと事業者エリアを適切に区分した上で連携しやすいゾーニングとすること。
６ 諸室の概要
|  | (1) | 一般エリア |  | 下記の諸室の概要・要求水準のとおり計画すること。 「表 ２-３ 市専用部分の諸室の概要・要求水準」 「表 ２-４ 共用部分の諸室の概要・要求水準」 「表 ２-５ 事業者専用部分の諸室の概要・要求水準」
|  | (2) | 給食エリア |  | 下記の諸室の概要・要求水準のとおり計画すること。 「表 ２-６ 検収・下処理ゾーンの諸室の概要・要求水準」 「表 ２-７ 洗浄ゾーン（汚染作業区域）の諸室の概要・要求水準」 「表 ２-８ 調理ゾーンの諸室の概要・要求水準」 「表 ２-９ 洗浄ゾーン（非汚染作業区域）の諸室の概要・要求水準」 「表 ２-10 配送・コンテナプールゾーンの諸室の概要・要求水準」 「表 ２-11 その他区域の諸室の概要・要求水準」
|  | (3) | 附帯施設 |  | 下記の諸室の概要・要求水準のとおり計画すること。 「表 ２-12 その他附帯施設の概要・要求水準」
７ 調理設備における基本的要件
(1) 基本的な考え方
|  |  | ア |  | 調理設備は、新規設備とすること。
|  |  | イ |  | 外装材等は、原則としてステンレス板とすること。
|  |  | ウ |  | 清掃・洗浄が簡便な構造及びランニングコストを抑えられる機器の選定をすること。
|  |  | エ |  | 必要な箇所に、転倒防止措置を講ずること。
|  | (2) | 板金類の仕様 |  | 下記の仕様のとおり計画すること。 「表 ２-13 板金類の仕様」
|  | (3) | 調理設備の仕様 |  | 下記の仕様のとおり計画すること。 「表 ２-14 調理設備の仕様（食材の検収・保管及び下処理設備）」 「表 ２-15 調理設備の仕様（調理・加工機器）」 「表 ２-16 調理設備の仕様（洗浄機等）」
８ 調理備品、食具、配膳具等
(1) 調理備品
|  |  | ア | コンテナ | 最大提供食数や受配校の状況、学級数等を勘案し、寸法・数量等を適切に判断の上、調達すること。 寸法については、「表２-17 既存給食センター コンテナサイズ」で示すコンテナサイズを参考とし、詳細は「配付資料13 コンテナサイズ」を参照のこと。
|  |  | イ | その他調理備品 | 耐熱性等必要な性能を備えた備品を調達すること。
(2) 食具、配膳具等
|  |  | ア | 共通事項 | 児童生徒が使用することを十分に考慮し、安全性・耐久性を備え、児童生徒にとって使いやすいものとすること。 食具及び配膳具については、「配付資料14 -１食具・配膳具・食器かごリスト」を参考に各センター分を調達すること。また、各センターの市職員分（本件施設：約５名、西センター：約10名）も調達すること。 特別支援学級の提供方法については、「配付資料14-２ 学校別米飯用食缶数一覧まとめ」を参照すること。 また、調達後に利用しなくなった既存物品は市に確認の上、事業者が撤去処分すること。
|  |  | イ | 食器、箸・スプーン | 食器、箸・スプーンの種類は、以下の点に留意して、調達すること。 (ｱ)食器、箸・スプーンの必要数量及びサイズは「配付資料14-１ 食具・配膳具・食器かごリスト」を参考とすること。 (ｲ)環境ホルモンなど、安全性の疑われている材質を使用していないこと。 (ｳ)長期間使用しても問題が発生しないこと（傷や着色等により、数年間の使用で取替の必要が発生しないこと）。 (ｴ)食器、箸・スプーンの予備については、「配付資料14 -１食具・配膳具・食器かごリスト」に示すとおり調達すること。 (ｵ)各学校の食器、箸・スプーンの他、西センター試食会用の食器、箸・スプーンを「配付資料14-１ 食具・配膳具・食器かごリスト」に示すとおり、調達すること。 (ｶ)児童生徒にとって扱いやすく、持ちやすいものを調達すること。 (ｷ)食器のデザインは、西センターで使用されている食器同様、盛付けの目安として、また、縄文文化を児童生徒に伝える一助となるよう、合掌土偶をモデルとしたキャラクター「いのるん」や縄文柄をモチーフにした絵柄とすること。 (ｸ)食器、箸・スプーンの組合せは、「表 ２-18 食器、箸・スプーンの組合せ」のとおりとする。 (ｹ)西センターの食器は、「配付資料13 コンテナサイズ」を参考に、これに収納できるもの、かつ、既存の食器洗浄機に対応できるものを調達すること。 なお、既存の食器洗浄機への対応については、「配付資料23 食洗機適合テストの結果」を参考にすること。
|  |  | ウ | 食缶等 | 食缶等の種類・寸法等は、以下の点に留意して、必要数量を調達すること。 (ｱ)食缶等の形状は汁食缶を丸形、その他は事業者提案とする。 (ｲ)食缶等のサイズ及び必要数量等は「配付資料14-１ 食具・配膳具・食器かごリスト」を参考に調達すること。 (ｳ)西センター試食会用の食缶を「表 ２-19 西センター試食会用の食缶数」に示すとおり、調達すること。 (ｴ)児童生徒が持ち運びをしやすいものであること。 (ｵ)受配校のワゴンの仕様は、「配付資料15 配膳室備品一覧」に示す内容を確認し、食缶等を調達すること。小荷物昇降機等のサイズ及び仕様は、「配付資料16 受配校における給食受入施設（搬入口）の現況・既存の配膳・下膳方法」及び「配付資料16-２ 受配校における小荷物昇降機（ダムウェーター）仕様」を参照のこと。 (ｶ)各食缶については、調理終了後２時間経過しても保温65℃以上、保冷10℃以下を保持できる機能を有すること。また、衛生管理のための適温管理の観点から二重保温食缶を採用すること。 (ｷ)食缶等はパッキン等で密閉できる機能を有するものであること。また、過重を軽減させるグリップ付とすること。 (ｸ)食缶等の材質については、こびりつきにくく、加工されたものとする。 (ｹ)破損等による不足が発生しないよう、予備（パッキン・取っ手等の消耗部品含む）を確保すること。予備数については、災害時の使用も考慮し事業者の提案とする。ただし、米飯用食缶については、２％の予備分を確保すること。 (ｺ)食缶等の組合せは、原則、「表 ２-20 食缶の組合せ」のとおりとする。 (ｻ)西センターの食缶は、「配付資料13 コンテナサイズ」を参考に、これに収納できるもの、かつ、既存の食器洗浄機に対応できるものを調達すること。
|  |  | エ | 配膳具 | (ｱ)１学級当たりに必要な配膳具の種類・寸法等は、以下の点に留意して、提案すること。 a折り返しやつなぎ目がなく、衛生的に取り扱えるものを、必要数量を確保すること。 b破損等による不足が発生しないよう、予備を確保すること。予備数については、事業者の提案とする。 c配膳具のサイズ等は「配付資料14-１ 食具・配膳具・食器かごリスト」を参考とすること。 (ｲ)西センターの配膳具は、「配付資料13 コンテナサイズ」を参考に、これに収納できるもの、かつ、既存の食器洗浄機に対応できるものを調達すること。
|  | (3) | 学校配膳室の什器・備品等 |  | 受配校の配膳室に必要な什器については既存の什器・備品を使用すること。什器・備品の種類及び数量等は、「配付資料15 配膳室備品一覧」を参考とすること。
(4) 事務備品
|  |  | ア | 事務備品等
|  |  |  | (ｱ) 市職員用事務室 | 「表 ２-21 市職員用事務室」のとおり調達すること。
|  |  |  | (ｲ) 市職員用玄関 | 「表 ２-22 市職員用玄関備品」のとおり調達すること。
|  |  |  | (ｳ) 市職員用給湯室 | 「表 ２-23 市職員用給湯室備品」のとおり調達すること。
|  |  |  | (ｴ) 市職員用更衣室 | 市職員用更衣室の備品のうち、ロッカーは備え付けとして事業者で調達すること。その他備品は市が調達する。
|  |  |  | (ｵ) 事業者事務室 | 事業者の判断により、必要な備品を調達すること。
|  |  |  | (ｶ) 事業者用玄関 | 事業者の判断により、必要な備品を調達すること。
９ 構造計画における基本的要件
(1) 構造計画の考え方
|  |  | ア |  | 建築物の構造は、安全性・耐久性・経済性に配慮した計画とする。
|  |  | イ |  | 建築物の基礎については、敷地や地盤の状況を十分に把握した上で、安全かつ経済性に配慮した計画とする。
(2) 施設の性能
|  |  | ア | 構造体耐震安全性 | 施設の構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」のⅡ類とする。
|  |  | イ | 非構造部材耐震安全性能の分類 | 施設の非構造部材耐震安全性能の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」のＢ類とする。
|  |  | ウ | 設備の耐震対策 | 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の耐震クラスを乙類とする。なお、「受水槽（設置する場合）」「熱源機器」「電源設備」「防災設備」は防災性に考慮し、それぞれ「重要水槽」「重要機器」と位置付ける。
(3) 施設の耐久性に関する性能
|  |  | ア |  | 本件施設は、財務省令に示す耐用年数（財務省令に示す耐用年数が40年以下の場合は40年）以上使用に耐えうるものとする。
|  |  | イ |  | 非構造部材や設備機器など耐用年数が短いものは、合理的かつ経済的に維持管理できる材料、設備、機材等を選定し、更新性、メンテナンス性及び保全性を十分考慮する。
|  |  | ウ |  | 事業期間終了後も引き続き施設を使用することに配慮し、寿命の長い材質の資材、部材、機器を選定する。
10 設備計画における基本的要件
(1) 電気設備
|  |  | ア | 共通 | (ｱ)更新性、メンテナンス性を考慮すること。 (ｲ)事業者用事務室で集中管理できる仕様とすること。 (ｳ)環境に配慮し、省エネルギー機器を可能な限り採用すること。 (ｴ)高効率型設備、省エネルギー型設備等を可能な限り採用すること。 (ｵ)再生可能エネルギーを可能な限り採用すること。 (ｶ)再生可能エネルギー設備等は、エネルギーの活用状況がモニタリングできるよう、市職員用事務室にモニター等を設置すること。 (ｷ)関係法令、規格等を遵守することを原則とすること。
|  |  | イ | 電灯・コンセント設備 | (ｱ)照明設備は諸室のJIS照度基準を満たすように設置すること。 (ｲ)自然採光に配慮すること。 (ｳ)非常用照明等も含め、全ての照明器具はLED型照明器具を採用する。なお、食材の色調判断等でLED型照明器具が適切でない場合は、その他の省エネルギー型照明器具を採用すること。 (ｴ)電球や器具等の破損による破片の飛散防止装置を設けた照明設備とすること。 (ｵ)蒸気や湿気が発生する場所では、防水性のある照明設備とすること。 (ｶ)ほこりが付着しにくいものとするなど衛生的な照明設備とすること。 (ｷ)高所にある器具に関しては、メンテナンス性を考慮した計画とすること。 (ｸ)市職員用事務室に市が設置する予定の機器（PC、HUB、複合機、プリンタ等）を考慮して十分な数のコンセント設備を設計すること。 (ｹ)事業者用事務室には、事業者が事業を進めるうえで必要な設備を計画すること。 (ｺ)コンセントの漏電防止に留意すること。 (ｻ)非常用照明、誘導灯等は、関係法令に基づき設置すること。また、重要負荷のコンセントには避雷対策を講じること。
|  |  | ウ | 電源設備 | (ｱ)施設全体の使用電力量が確認できるよう、メーターの設置を行うこと。 (ｲ)電気室等は、災害時においても機能を維持できる場所に設置すること。
|  |  | エ | 受変電設備 | (ｱ)施設運営に必要な電気容量を満足する受変電設備（キュービクル）」を設置すること。 (ｲ)設置に際しては関係法令等を遵守すること。
|  |  | オ | 通信・情報設備等 | (ｱ)市職員用事務室における電話設備（電話機・電話回線等）は、外線電話を設置すること。必要とする外線電話（必要回線数）は、電話１回線・FAX１回線を最低必要数とし、その他は事業者の提案による。なお、市職員用事務室の電話設備に係る通話料は市が負担する。 (ｲ)(ｱ)のほか、本市職員が業務を行うに当たり、行政専用の閉域ネットワークである総合行政ネットワークに接続する本市のネットワークシステム（以下「LGWAN接続系」という。）に属する端末機等を利用する必要がある。本市の出先機関においては、市庁舎と出先機関をNTT東日本の光接続サービスを利用してLGWAN接続系を利用している。また、本市の全学校専用のネットワークである八戸市教育情報ネットワークシステム（通称：HENS（ヘンズ）、以下「HENS接続系」という。）のネットワーク回線を整備すること。 (ｳ)上記ネットワークについて、LGWAN接続系は有線、HENS接続系は無線（一部有線あり）とし、市職員用事務室で利用可能とすること。 (ｴ)諸室間で直接通話が可能な内線電話（又はインターホン設備）を設置すること。設置個所については事業者の提案による。 (ｵ)通信・情報設備に必要な配線用空配管、ブランクプレートを設置すること。 (ｶ)通信・情報技術の革新に対応する配線交換の容易な計画とすること。 (ｷ)事業者用のLAN回線及び光回線、使用可能な電源位置及び回線路を設置すること。 (ｸ)市職員用事務室及び事業者用事務室の通信・情報施設については、非常時に使用できるように、電力バックアップを備えること。
|  |  | カ | 拡声設備 | (ｱ)場内・場外への放送が可能な設備を設置すること。 (ｲ)設置する設備は、室内環境（高温多湿等）等に対応可能なものであること。 (ｳ)設置する設備は、音環境（騒音等のある部屋での使用等）に留意すること。
|  |  | キ | 誘導支援設備 | (ｱ)本件施設の玄関及びプラットホームに、インターホン設備等を設け、配管配線工事を行うこと。 (ｲ)多機能トイレには、緊急時に市職員用事務室及び事業者事務室に発報する異常警報装置を設置すること。
|  |  | ク | テレビ共同受信設備 | テレビ放送受信設備は、市事務室に設置予定のテレビの放送受信用のアンテナ、配線及び端子等の整備を行うこと。
|  |  | ケ | 防犯設備 | (ｱ)施設の防犯、安全確保のために、機械警備に必要な設備を設置すること。 (ｲ)的確なセキュリティの確保を図ること。
|  |  | コ | 監視等カメラ設備 | (ｱ)本件施設及び敷地全体の防犯・安全管理を図るため、監視カメラを必要な箇所に設置し、モニターによる一元管理を行うこと。 (ｲ)作業モニタリングを目的とし、主要な給食エリアにおいて作業状況が確認できる位置にカメラ（音声付き）を設置し、市職員用事務室にモニターを設置すること。また、カメラの映像・音声は、西センターでも同時に確認ができるよう設備を整備すること。西センター側の確認用モニター等の設備については市で設置を行うため、接続等に関しては市と協議を行うこと。なお、自動録画の仕様は、200万画素、フレームレート20fps、録画日数２週間以上とする。
|  |  | サ | 発電設備等 | (ｱ)「１ 基本要件 (7)環境配慮」に示すとおり、自然エネルギーによる発電設備の導入を積極的に導入し、施設の光熱費の削減に努めること。 (ｲ)発電する電力は本件施設内で利用することを基本とし、市職員用事務室で発電量を確認できるようにすること。 (ｳ)太陽光発電設備の設置においては、近隣への反射光の影響に留意すること。 (ｴ)太陽光発電設備の設置においては、停電等発生時においても稼動可能となるよう、原則、自立運転機能などの防災機能を付加すること。
|  |  | シ | 非常用電源 | 「1 基本要件(5)災害対応」で求める要求性能を満たすこと。
(2) 機械設備
|  |  | ア | 共通 | (ｱ) 景観、周辺環境及び地球環境に配慮した計画とすること。 (ｲ) 省エネルギー、省資源に配慮すること。 (ｳ) 更新・メンテナンスを考慮した計画とすること。 (ｴ) 臭気、騒音、振動等の発生抑制を図ること。
|  |  | イ | 換気・空調設備 | (ｱ) 市職員用事務室及びその他必要と考えられる箇所には、冷暖房の可能な空調設備を設置すること。 (ｲ) 給食調理エリアの水蒸気及び熱気等の発生する場所では、強制排気設備を設けること。 (ｳ) 油分が発生する箇所の排気フードに油阻集器等を設けること。 (ｴ) 給食調理エリアの適当な位置に、新鮮な空気を十分に供給する能力を有する換気設備を設けること。 (ｵ) 汚染された空気及び虫類等の流入を防ぐため、外気を取り込む換気口には、フィルター等を備えること。なお、当該フィルター等は、洗浄、交換が容易に行える構造とすること。 (ｶ) 衛生管理の程度の低い区域から高い区域に空気が流入しない換気計画とすること。 (ｷ) 換気ダクト等は、原則隠ぺいし、粉塵や埃が落下しない構造とすること。 (ｸ) 熱源利用機器付近では作業環境に配慮し、熱源利用機器稼働時においても調理場内を温度25℃以下、湿度80％以下とする。なお時期や諸室により当該規定を確保できるよう、空調計画に十分配慮すること。
|  |  | ウ | 給水・給湯設備 | (ｱ) 給水方式については、事業者提案とする。 (ｲ) 飲料水及び湯水を十分に供給する設備を適切に配置すること。 (ｳ) 冷却水のパイプその他の供給パイプで、水滴が発生しやすい部分は、断熱被覆を行う等、水滴による製品ラインの汚染防止措置を講ずること。 (ｴ) 飲料水以外の水を使用しないこと。地下水・井戸は使用しないこと。 (ｵ) 食品に直接接触する蒸気及び食品と直接接触する設備・備品の表面に使用する蒸気の供給設備は、飲料水を使用し、かつボイラーに使用する化合物が残留しない機能を有すること。また、その配管にはろ過装置を設けること。 (ｶ) ボイラー等は、衛生上支障のない適当な場所に設置し、目的に応じた十分な構造・機能を備えたものとすること。 (ｷ) 給水設備は、防錆設備とすること。 (ｸ) 給食調理エリア等の給水栓は、直接手指を触れずに操作できるもの（レバー式、足踏み式、自動式等）とすること。 (ｹ) 蛇口として使用する給水管は原則口径20ｍｍとすること。
|  |  | エ | 排水設備 | (ｱ) 本件施設から排出される排水を、適切に処理する排水処理施設を設置すること。なお、排水処理施設や配管等からの逆流を防止するため、各諸室と排水処理施設を接続する配管には十分な段差を設けること。 (ｲ) 必要に応じて、グリストラップを設け排水基準値を超える油脂分が流出しないようにすること。 (ｳ) 汚染作業区域の排水が、非汚染作業区域を通過しない構造とすること。 (ｴ) 高温排水が発生する箇所の排水管については、高温対応の配管を用いること。 (ｵ) 厨房除害施設は建物と分離して設ける。設置場所は、維持管理作業時等に配送車両の通行の妨げとならない場所とする。 (ｶ) 厨房除害施設からの汚水は、水質汚濁防止法及び関係条例に適合させるものとする。さらに、悪臭防止法に基づき、敷地境界の臭気指数が規制基準を超過することがないように計画すること。 (ｷ) 敷地内の雨水については、整備に伴い現状（伐採伐根前）以上の雨水量になることから、雨水流出抑制施設を計画すること。雨水流出抑制方法については、事業者提案とする。 (ｸ) 美保野都市下水路には、現状の雨水量を超えない雨水及び汚水量となるよう、排水量の調整を行うこと。 (ｹ) なお、市の想定する雨水及び汚水量は、「表 ２-24 市の想定する雨水及汚水量（参考値）」のとおりである。 (ｺ) 敷地周辺地区の飽和透水係数（推定）については、「配付資料17 美保野地区の飽和透水係数（推定）」を参照すること。 (ｻ) 排水施設の設計計画については、下水道施設課等と設計時に事前に協議し、確認の上で進めること。
|  |  | オ | 衛生設備 | (ｱ) 調理従事者の数に応じて、専用手洗設備を作業区分ごとに、使用しやすい位置に設置すること。 (ｲ) 手洗設備は、肘まで洗える大きさの洗面台を設置するとともに、直接手指を触れずに操作できるもの（レバー式、足踏み式、自動式等）とすること。 (ｳ) 鏡、使い捨てペーパータオル、手を使わずに開閉可能なごみ箱、手指の洗浄・消毒用ディスペンサー等を併せて設置し、適宜、個人用爪ブラシ置場を設置すること。 (ｴ) 本件施設の一般利用者及び市職員用の玄関に、手洗設備を１箇所以上設置すること。 (ｵ) 電気で水栓を制御する機器を導入した場合には、停電時に対応可能な手元バルブを設けること。 (ｶ) 手洗設備の排水が、床に流れないようにすること。
|  |  | カ | 昇降機設備 | (ｱ) 複層階の構造とする場合は、一般エリアには施設利用者が利用するエレベーターを設置すること。 (ｲ) エレベーターは車椅子利用者に配慮したものとすること。
|  |  | キ | 消防・防災設備 | 消防設備については、関係法令に従いその設備が本来持つ能力、機能を十分発揮できるよう位置及び数量を計画すること。
(3) その他
|  |  | ア | 防鼠・防虫設備 | (ｱ) 出入口を二重扉（扉の間は暗通路）とすることや、ねずみ、虫類等を誘引しにくい照明灯を設置する等により、ねずみ、虫類等が施設内に侵入しない構造とすること。 (ｲ) 吸気口及び排気口に備える防虫ネットは、格子幅1.5ｍｍ以下としステンレス製とすること。 (ｳ) 場内の適切な位置に捕虫器を設置すること。
|  |  | イ | 収納設備 | (ｱ) 給食エリア内の各種収納設備は、不浸透性、耐酸性、耐アルカリ性の材質とすること。 (ｲ) 靴、エプロン、爪ブラシが殺菌できる収納設備を設けること。 (ｳ) 衛生上支障がない位置に、必要に応じて清掃用具収納庫を設けること。 (ｴ) 清掃用具収納設備は、ステンレス製とすること。
|  |  | ウ | ＡＥＤ装置 | 施設内にＡＥＤを設置するとともに、従事者等に救命講習会を受講させること。
|  |  | エ | 結露対策 | 調理場は結露が発生しないよう対策を講じるとともに、万一結露が発生した場合には、結露水が落下して衛生管理面に支障を来さないような対策を講じること。また、調理場内を温度25℃以下、湿度80％以下の条件を満たすよう、適切な給気・排気・空調設備を備えること。 なお、温度及び湿度は、日光が直接当たる場所や釜などの熱の発生する調理機器の近く又は空調の風が当たる場所を避け、床から約1.5メートルの高さで計測すること。
11 その他
(1) ユニバーサルデザイン
全ての施設利用者が、本件施設を不自由なく利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮すること。
(2) 仕上げ計画
|  |  | ア |  | 「八戸市景観条例」を遵守し、周辺景観と調和した外観及び色彩で計画すること。
|  |  | イ |  | 日常清掃、保守点検作業等の維持管理業務が安全で効率的に行えるよう配慮した施設とすること。
|  |  | ウ |  | 主に使用する建築資材や工法は、調達が容易にできる材料を採用し、特殊な作業が必要ない工法とすること。また、長寿命化の観点から、劣化による破損等の修繕や改修が容易に行える構造とすること。
|  |  | エ |  | 使用材料は「学校環境衛生基準」に基づいて、健康等に十分配慮し、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等の化学物質の削減に努めること。
|  |  | オ |  | 仕上げ等の選定に当たっては、「建築設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」に記載されている項目の範囲と同等以上であることを原則とする。なお、基準等の見直しが行われた場合には、変更後の基準に準拠すること。
|  |  | カ |  | 屋根及び外壁面は十分な防水対策を講じ、漏水による業務停止等がないように計画すること。
|  |  | キ |  | 調理エリアにおける内部仕上げは、次の点に配慮すること。 (ｱ) 床は、不浸透性、耐摩耗性、耐薬品性で、平滑かつ防滑で、水洗いによる日常清掃が容易に行える防水性・耐水性・排水性・清掃性に優れた構造とすること。耐熱性が必要な部分の仕上げに配慮すること。 (ｲ) 天井・内壁・扉は、耐水性材料を用い、隙間が無く平滑で清掃が容易に行える構造とする。カートや台車等の衝撃により破損することがないよう配慮して計画する。また、天井等の結露対策について十分に配慮すること。 (ｳ) 内壁と床面の仕上材は連続させることとし、清掃及び洗浄が容易に行えるよう配慮すること。 (ｴ) 面から高さ1.0ｍまでの調理エリアの内壁は、不浸透性材料を用いること。 (ｵ) 開閉できる構造の窓には、網戸等を設置するなど、害虫等の侵入を防止する構造とすること。 (ｶ) 法的に必要な排煙窓は、衛生上配慮すべき箇所については遮光型のパネルとすること。 (ｷ) ガラス部分は、衝突防止及び飛散防止に配慮すること。
第３ 施設整備業務 |  |  |  |  | 業務の実施内容が施設整備基本方針に基づき、要求水準書を満たしていること。
第４ 開業準備業務 |  |  |  |  | 業務の実施内容が開業準備基本方針に基づき、要求水準書を満たしていること。
第５ 維持管理業務 |  |  |  |  | 業務の実施内容が維持管理基本方針に基づき、要求水準書を満たしていること。
第６ 運営業務 |  |  |  |  | 業務の実施内容が運営業務基本方針に基づき、要求水準書を満たしていること。
／
受付番号：

## 様式6-5➁地域貢献
（様式６-５➁）
審査基準に記載した評価項目「１ 事業計画等に関する事項 (５) 地域貢献」に関する提案について、次の評価の視点をもとに表内に記入すること。 表は、必要に応じて行を適宜追加して記入すること。 ・設計・建設・工事監理業務における市内企業（八戸市内に本店又は支店を有する者）への発注金額 （当該項目（設計・建設・工事監理 業務））の最も高い提案価格を満点とし、他の提案価格については、次の式にて算定 点数＝（提案価格÷当該項目の最高提案価格）×30 算出した点数の小数点第３位以下を四捨五入し、小数点第２位まで求める。
(単位：円)
|  | 構成員 |  |  |  | 構成員から
市内企業への発注
|  | 発注内容 | 発注予定額 | 発注先 | 発注予定額 | 下請等企業 | 下請等企業
|  |  |  | （属性） | （市内企業） | 業務内容 | 発注予定額
|  | ●●工事 | ●円 | 構成企業Ａ | ●円 | ‐ | ‐
（市内）
|  | ●●工事 | ●円 | 構成企業Ｂ | ‐ | ●●工事 | ●円
（市外）
|  | ●●工事 | ●円 | 協力企業Ａ | ‐ | ●●工事 | ●円
（市外）
|  | 合計 | ●円（a） | ‐ | ●円（b） | ‐ | ●円（c）
|  | 市内業者割合 | d ＝（b＋c）／a
／
受付番号：

## 様式6-16②長期修繕計画
（様式６－16②）
（単位：千円）
長期修繕計画
種別 | 部位 | 仕様 | 修繕内容 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 修繕費合計 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目 | 修繕費合計 | 31年目 | 32年目 | 33年目 | 34年目 | 35年目 | 36年目 | 37年目 | 38年目 | 39年目 | 40年目 | 修繕費合計 | 全期間 （40年間）合計
建築
建築設備 （電気）
建築設備 （機械）
建築設備 （その他）
調理設備
調理備品
食具・ 配膳具
事務備品
外構
修繕費合計 |  | 中計
消費税相当額
合計
備考 １ 項目は必要に応じて適宜追加すること。
２ 消費税率については、10％を用いること。
受付番号：
／