第25号様式（第３条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）①

| 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | （ ）項 ・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延べ面積 | ｍ2 |  |  | 階数 |  |  | 地上 階 地階 階 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｐ・ＧＰ型 級 回線数 ／ |  |  |  | Ｒ･GR型 自火報点数 点･その他点数 点･予備点数 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定格電圧 | ＡＣ Ｖ・ＤＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源 | ＮｉＣｄ・その他（ ） Ｖ ＡＨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発信機 | 型 級 屋内型 個 屋外型 個 （無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中継器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
|  | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（ ） 回線 |  |  |  |  |  |  | 予備電源 有（ V AH）・無 |  |  |  |  | 設置台数 台 |  |
| 感知器 | 機 種 |  |  |  |  |  |  |  | 自 |  | 遠 | 種 別 |  | 個 数 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
|  | 式 型（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種 |  | 個 |
| 音響装置 | 種 別 |  | 種 類 |  |  | 電 圧 |  |  |  | 電 流 |  |  | 個 数 |  |
|  | 主音響装置（内蔵されているものを除く。） |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個 |  |
|  | 副音響装置（内蔵されているものを除く。） |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個 |  |
|  | 地区音響装置 |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ |  |  |  | ｍＡ |  |  | 個 |  |
|  | 放送設備との連動 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鳴動方式 |  | 一斉鳴動 ・ 区分鳴動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 警戒区域 |  | 警戒区域の設定 |  | ――――― |  |
|  | 受信機 |  | 設 置場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 周囲の状況・操作性 | ――――― |  |
|  |  |  |  | 設置状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 操作部 |  | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  | 予備品等 |  | ――――― |  |
|  | 中継器 |  | 設置場所等 |  |  |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 予備品等 |  | ――――― |  |
|  | 電源 （電池を除く。） |  | 常用電源 |  | ＡＣ Ｖ |  |
|  |  |  | 非常電源の種別 |  | 非常電源専用受電設備 ・ 蓄電池設備 |  |
|  | 感 知 器 | 警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能 | 差動式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 定温式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 補償式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 熱複合式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 熱アナログ式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 定温式感知線型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 差動式分布型（空気管式） |  | ――――― |  |
|  |  |  | 差動式分布型（熱電対式） |  | ――――― |  |
|  |  |  | 差動式分布型（熱半導体式） |  | ――――― |  |
|  |  |  | 煙感知器（光電式分離型及びアナログ式を除く。） |  | ――――― |  |
|  |  |  | イオン化アナログ式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 光電アナログ式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 熱煙複合式スポット型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 光電式分離型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 光電アナログ式分離型 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 炎感知器 |  | 道路の用に供される部分以外 |  |
|  | 発信機 |  | 設置場所等 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 構造・性能 |  | ――――― |  |
|  | 表示灯 |  | 設置場所等 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 構造 |  | ――――― |  |
|  | 地区音響装置 |  | 設置場所等 |  | ――――― |  |
|  |  |  | 構造 |  | ――――― |  |

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

|  |  |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配 線 | 共通線試験 |  | ――――― |  |
|  |  | 送り配線 試験 | 試験回線―１ | ――――― |  |
|  |  |  | 試験回線―２ | ――――― |  |
|  |  |  | 試験回線―３ | ――――― |  |
|  | 無線設備 |  | 通信試験 | ――――― |  |
|  | 受 信 機 | 火災表示 試験 | 火災表示状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 保持機能 | ――――― |  |
|  |  |  | ２信号式の機能 | ――――― |  |
|  |  |  | 蓄積式の機能 | ――――― |  |
|  |  | 注意表示試験 | 注意表示状況 | ――――― |  |
|  |  | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ――――― |  |
|  |  | 回路導通試験 |  | ――――― |  |
|  |  | 同時 作動試験 | 常用電源使用時 | ――――― |  |
|  |  |  | 予備電源使用時 | ――――― |  |
|  |  | 感知器 作動試験 | 自動試験機能を有するもの | ――――― |  |
|  |  |  | 遠隔試験機能を有するもの | ――――― |  |
|  |  | 予備電源 試験 | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
|  |  |  | 電 圧 | Ｖ |  |
|  |  | 非常電源試験 | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
|  |  | 付属装置試験 |  | ――――― |  |
|  |  | 相互 作動試験 | 相互通話状況 | ――――― |  |
|  |  |  | 地区音響装置鳴動状況 | ――――― |  |
|  | 中 継 器 | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ――――― |  |
|  |  | 回路導通試験 |  | ――――― |  |
|  |  | 予備電源試験 （予備電源を有するもの） | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
|  |  |  | 電 圧 | Ｖ |  |
|  | 感知器 |  | 作 動 試 験 | （その２）及び（その３）による |  |
|  |  |  | 作動継続試験 |  |  |
|  |  |  | 流 通 試 験 |  |  |
|  |  |  | 接点水高試験 |  |  |
|  |  |  | 回路合成抵抗試験 |  |  |
|  | 発信機 |  | 作 動 試 験 | ――――― |  |
|  | 地区音響装置 |  | 鳴動方式試験 | ――――― |  |
|  |  |  | 作 動 試 験 | （その２）及び（その３）による |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

４　蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

５　複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その２）

| 警 戒 区 域 |  | 感知器（多信号又はアナログ式以外のもの） |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区音響装置 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受信機の表示番号 | 名称 | 差動式 |  | 補償式スポット型 | 定温式 |  | 煙感知器 |  |  | 炎感知器 |  |  |
|  |  | 分布型 | スポット型 |  | スポット型 | 感知線型 | イオン化式スポット型 | 光電式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | スポット型 | 分離型 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |

備考１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その３）

| 警 戒 区 域 |  | 多 信 号 感 知 器 |  |  |  | アナログ式感知器 |  |  |  | 地区音響装置 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受信機の表示番号 | 名称 | 熱複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | その他の多信号感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 煙 感 知 器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | イオン化アナログ式スポット型 | 光電アナログ式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | スポット型 | 分離型 |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

３　アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。