第39号様式（第３条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等の別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用区分 |  |  | 消防用設備等のみに使用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他と共用（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受電方式 |  |  | Φ Ｗ Ｖ |  |  | Φ Ｗ Ｖ |  |  |  |  |
| 主開閉器 |  |  | 定格電圧 | Ｖ |  | 定格電圧 |  | Ｖ |  |  |
|  |  |  | 定格電流 | Ａ |  | 定格電流 |  | Ａ |  |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 結果 |
| 外 観 試 験 | 設置場所等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造・性能 |  |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  | 保有距離 〔ｍ〕 | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 |  |  | 操作面 （前 面） |  | 点検面 |  | 屋外・屋上で建築物 | ― |
|  |  | 一種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二種耐熱形配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般形配電盤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置方法 | 分岐方法 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線・接続 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震措置 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 配電盤等の機器 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |
|  |  | 配線 |  |  | ――― |  |  |  |  |  |

非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 |  |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 能 試 験 | 接地抵抗試験 |  | （接地工事の種類） 種接地工事 |  |
|  | ＊絶縁抵抗試験 | 充電部相互間 | M |  |
|  |  | 充電部と外箱間 | M |  |
| 備 考 | 試験実施者が有している資格： |  |  |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　使用区分の（　　）書きは、共用している設備名を記入すること。

４　結果の欄には、良否を記入すること。

５　＊印の試験は、「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年消防庁告示第10号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。