## 様式2-1容器
様式第2-1 | [6 empty] | ※ 該当箇所に✓印又は必要事項を記入する。
液化石油ガス設備工事明細書 |  |  | 容器による貯蔵
設備工事事業者 |  | 事業開始届出 | □有 □無
|  | 従事設備士氏名 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 第 号
工事に係る建築物名称 |  | （用途） |  |  |  |  | 所在地
工事に係る建築物所有者 | [6 empty] | 住 所
液化石油ガス販売事業者 | [6 empty] | 住 所
工事完成年月日 |  | 年 月 日
貯蔵設備 | 保安距離 | 第１種保安物件 |  |  |  | ｍ | 障壁 | □有 | □鉄筋コンクリート □鋼板 |  | 1,000㎏未満 の場合不要
|  | 第２種保安物件 |  |  |  | ｍ |  | □無 | □コンクリートブロック
| 火気距離 | 付近の火気(施設) |  |  |  | ｍ | 流動防止(施設)
| 滞留防止 | □屋外露出
|  | □収納庫内設置 | 収納庫面積 | ｍ× ｍ＝ ㎡(芯×芯) |  |  | 換気口面積 | ㎝× ㎝× 箇所＝ c㎡
| さく・へい | □さく・へい □収納庫 | [8 empty] | 1,000㎏未満 の場合不要
| 警戒標 | □ＬＰガス貯蔵設備 □燃(赤色文字) □火気厳禁(赤色文字)
| 消火設備 | □粉末消火器 | 能力単位 (Ａ- ・Ｂ- ) |  |  | 本数 | 本
| 屋根・遮へい板 | □屋根 □遮へい板 |  | 材料 | □石綿スレート □その他( )
| 40度以下 | □40度以上とならない場所 □その他の場所
□収納庫内設置 □屋根 □遮へい板 □その他( )
| 転倒防止 | □屋外露出 | (□落雷による衝撃受けない □積雪により埋没しない □雪囲い) | [5 empty] | □鉄鎖等による容器固定
□収納庫内設置
| 腐食防止 | □水平な場所又は台上に設置 |  |  | 床面構造 | □コンクリート製 □その他( )
供給管 | 材料・腐食防止 | □高圧部 |  |  |  |  | 材料・措置
|  | □高圧部以外 | □露出部 | □屋外 |  |  | 材料・措置
|  |  |  | □屋内 | □多湿・水の影響 |  | 材料・措置
|  |  | □壁・床内部 |  | □埋込・貫通 |  | 材料・措置
|  |  | □埋設部 |  |  |  | 材料・措置
| 損傷防止 | □埋設部 | 埋設深さ | ㎝ | 埋設場所 | □公道下 □公道以外道路下 □その他の場所
|  | □その他 | 防止措置 | □継手の組合せ □金属製フレキシブルホース又は伸縮継手
| 気密・漏洩試験 | 試験実施年月日 | 年 月 日 |  | 試験実施者 |  | 所属・氏名
|  | □高圧部（□良 □否） |  | □中圧部（□良 □否） |  |  | □低圧部（□良 □否）
施工後の表示 |  | □有 □不要 | □２以上の消費設備の供給設備に係るもの □配管の長さが屋内４ｍ以上の消費設備に係るもの

## 様式2-2バルク
様式第2-2 | [7 empty] | ※ 該当箇所に✓印又は必要事項を記入する。
液化石油ガス設備工事明細書 |  |  |  | バルク貯槽による貯蔵
設備工事事業者 |  | 事業開始届出 |  | □有 □無
|  | 従事設備士氏名 |  |  |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 第 号
工事に係る建築物名称 |  | （用途） | [5 empty] | 所在地
工事に係る建築物所有者 | [7 empty] | 住 所
液化石油ガス販売事業者 | [7 empty] | 住 所
工事完成年月日 |  | 年 月 日
貯蔵設備 | 貯槽本体 | □特定設備検査合格証 □特定設備基準適合証
| 保安距離 | 第１種保安物件 |  |  |  | ｍ | 構造壁等 | □有 | □構造壁(貯槽幅＋ ｍ・貯槽高＋ ｍ) □同等性能の建築物外壁
|  | 第２種保安物件 |  |  |  | ｍ |  | □無 | □１方向 □２方向 □地盤面に接する □開口部なし
| 警戒標（表示） | □液化石油ガス又はＬＰガス(朱書) □火気厳禁(朱書) □緊急連絡先
| 地盤面上設置 | 基礎 | □コンクリート盤 □その他( ) |  |  |  | 基礎高さ | ㎝ | □不同沈下等により有害なひずみが生じない
|  | □車両の接触防止措置（□さく・フェンス □その他( )) | [6 empty] | □基礎への固定(□アンカーボルト □その他( ))
|  | □バルク貯槽の接地 |  |  | □安全弁の放出管の設置
| 地盤面下埋設 | 埋設(頂部)の深さ |  | ㎝ | □車両の乗入れ防止措置(□さく・フェンス □その他( )) | [6 empty] | □標識孔の設置
|  | □地下水による浮き上がりを防止する措置 |  |  |  | □埋設には石塊等のない土又は砂を用いる |  |  |  | □ガス検知用の孔あき管の設置
| ガス漏れ検知器 | □有 □不要(□地盤面上設置 □３方向周囲４ｍ以内に高さ1.5ｍ以上の建築物等なし) | [6 empty] | □プロテクター内設置 |  | □常時監視するシステムと接続
| 火気距離 | 付近の火気(施設) |  |  |  |  | ｍ | 流動防止(施設)
| 屋外設置 | □屋外露出
|  | □収納庫内設置 |  | 収納庫面積 | ｍ× ｍ＝ ㎡ （芯×芯） |  |  |  | 換気口面積 | ㎝× ㎝× 箇所＝ c㎡
| 再液化防止措置 | □単段式調整器のプロテクター内設置 □二段式調整器の貯槽直近設置 □二段式分離型調整器一時側調整器のプロテクター内設置 □その他
供給管 | 材料・腐食防止 | □高圧部 | [5 empty] | 材料・措置
|  | □高圧部以外 |  | □露出部 | □屋外 |  |  | 材料・措置
[5 empty] | □屋内 | □多湿・水の影響 |  | 材料・措置
|  |  |  | □壁・床内部 |  | □埋込・貫通 |  | 材料・措置
|  |  |  | □埋設部 |  |  |  | 材料・措置
| 損傷防止 | □埋設部 |  | 埋設深さ | ㎝ | 埋設場所 | □公道下 □公道以外道路下 □その他の場所
|  | □その他 |  | 防止措置 | □継手の組合せ □金属製フレキシブルホース又は伸縮継手
| 気密・漏洩試験 | 試験実施年月日 |  | 年 月 日 |  | 試験実施者 |  | 所属・氏名
|  | □高圧部（□良 □否） |  |  | □中圧部（□良 □否） |  |  | □低圧部（□良 □否）
施工後の表示 |  | □有 □不要 |  | □２以上の消費設備の供給設備に係るもの □配管の長さが屋内４ｍ以上の消費設備に係るもの