別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 非常電源（自家発電設備）点検票（設備名 ） |
| --- |
| 名称 |  | 防 火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年 月 日～ 年 月 日 |
| 点検者 | 資格 番号 | 点検者 所属会社 | 社名 TEL |
|  | 氏名 |  | 住所 |
| 点検 設備名 | 原動機 | 製造者名 | 発電機 | 製造者名 |
|  |  | 型式等 |  | 型式等 |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措 置 内 容 |
|  | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不 良 内 容 |  |
| 機 器 点 検 |
| 設 置 状 況 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 区画等 | キュービクル式 キュービクル式以外 |  |  |  |
|  | 水の浸透 |  |  |  |  |
|  | 換気 | 自然 機械 |  |  |  |
|  | 照明 |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 自家発電装置 | 原動機・発電機 |  |  |  |  |
|  | 冷却装置 | ラジエータ、配管等 |  |  |  |  |
|  |  | 冷却ファン |  |  |  |  |
|  | 潤滑油類 |  |  |  |  |
|  | その他の付属機器類 |  |  |  |  |
| 始 動 装 置 | ※始動用蓄電池設備 |  |  |  |  |
|  | 圧縮設備 始動用空気 | 外形 |  |  |  |  |
|  |  | 空気だめ | MPa |  |  |  |
|  |  | 潤滑油類 |  |  |  |  |
|  | 始動用燃料 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（自家発電設備）（その２）

| 制 御 装 置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 発電機盤 |  |  |  |  |
|  | 自動始動盤 |  |  |  |  |
|  | 補機盤 |  |  |  |  |
|  | 電源表示灯 |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |
|  | 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
|  | 継電器 |  |  |  |  |
| 保護装置 |  |  |  |  |
| 計器類 |  |  |  |  |
| 燃料容器等 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 燃料貯蔵量 | 種類 |  |  |  |
| 冷却水 タンク | 外形 |  |  |  |  |
|  | 水量 |  |  |  |  |
| 排気筒 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |
|  | 貫通部 |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 始動性能 |  |  |  |  |
| 運転性能 |  |  |  |  |
| 停止性能 | 手動停止 |  |  |  |  |
|  | 自動停止 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| 総 合 点 検 |
| 接地抵抗 | 種 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。

別記様式第24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（自家発電設備）（その３）

| 絶縁抵抗 | ㏁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 始動装置 | ※始動用蓄電池設備 |  |  |  |  |
|  | 始動用空気圧縮設備 |  |  |  |  |
|  | 始動補助装置 |  |  |  |  |
| 保護装置 |  |  |  |  |
| 負荷運転 | 運転状況 |  |  |  |  |
|  | 換気 | 最終室温 ℃ |  |  |  |
| 切替性能 | 運転切替性能 |  |  |  |  |
|  | ※蓄電池切替性能 |  |  |  |  |
|  | 始動用燃料切替性能 |  |  |  |  |
| 備 考 | 電気主任技術者 氏名及び資格 |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６　票中※印のあるものは、非常電源（蓄電池設備）点検票を添付すること。