別記様式第36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 特定駐車場用泡消火設備点検票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者 |  |  |  |  |  |
| 所在 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機器・総合 |  | 点検年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  |  | 資格 番号 |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 TEL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検設備名 |  |  | ポンプ | 製造者名 |  |  |  | 電動機 |  |  | 製造社名 |  |  |  |
|  |  |  |  | 型式等 |  |  |  |  |  |  | 型式等 |  |  |  |
| 点検項目 |  |  |  |  |  | 点検結果 |  |  |  |  |  |  |  | 措置内容 |
|  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 判定 |  | 不良内容 |  |  |
| 機器点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 源 | 貯水槽 |  |  |  |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水位計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加 圧 送 水 装 置 | 電動機の制御装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電圧計・電流計 |  |  |  | Ｖ Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ヒューズ類 |  |  |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 継電器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結線接続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

特定駐車場用泡消火設備（その２）

| 加 圧 送 水 装 置 | 起 動 装 置 | 起動用水圧開閉装置 | 圧力 スイッチ | 設定圧力 MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起動用圧力 タンク | MPa |  |  |  |
|  |  |  | 機能 | 作動圧力 MPa |  |  |  |
|  |  | 装置 火災感知 | 感知器 | 専用 兼用 |  |  |  |
|  | 電 動 機 | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸継手 |  |  |  |  |  |
|  |  | 機能 |  |  |  |  |  |
|  | ポ ン プ | 外形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転軸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 軸受部 |  |  |  |  |  |
|  |  | グランド部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 連成計・圧力計 |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能 |  | MPa L/min |  |  |  |
|  | 呼 水 装 置 | 呼水槽 |  | Ｌ |  |  |  |
|  |  | バルブ類 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動給水装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 減水警報装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | フート弁 |  |  |  |  |  |
|  | 性能試験装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高架水槽方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力水槽方式 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

特定駐車場用泡消火設備（その３）

| 減圧のための措置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 管 等 | 管・管継手 |  |  |  |  |
|  | 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |
|  | ろ過装置 |  |  |  |  |
|  | 逃し配管 |  |  |  |  |
|  | 流水検知装置二次側配管 (予作動式のものに限る。） |  |  |  |  |
|  | 末端試験弁 |  |  |  |  |
|  | 混合装置試験弁 |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |
| 泡消火薬剤貯蔵槽等 | 消火薬剤貯蔵槽 |  |  |  |  |
|  | 消火薬剤 |  |  |  |  |
|  | 圧力計 |  |  |  |  |
|  | バルブ類 |  |  |  |  |
| 及び加圧送液装置 泡消火薬剤混合装置 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 泡消火薬剤混合装置 |  |  |  |  |
|  | 加圧送液装置 |  |  |  |  |
| 泡水溶液ヘッド等 閉鎖型 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 感知障害 |  |  |  |  |
|  | 放射障害 |  |  |  |  |
|  | 未警戒部分 |  |  |  |  |
|  | 適応性 |  |  |  |  |
| 水溶液ヘッド等 開放型泡 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 放射障害 |  |  |  |  |
|  | 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 感知継手等 | 外形 |  |  |  |  |
|  | 感知障害 |  |  |  |  |
|  | 未警戒部分 |  |  |  |  |
|  | 適応性 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁（電磁弁等を含む） |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

特定駐車場用泡消火設備（その４）

| 流水検知装置 | バルブ本体等 |  | MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | リターディング･チャンバー |  |  |  |  |  |
|  | 圧力スイッチ |  | 設定圧力 作動圧力 |  |  |  |
|  |  |  | MPa MPa |  |  |  |
|  | 音響警報装置・表示装置 |  |  |  |  |  |
|  | 減圧警報装置 |  |  |  |  |  |
| 泡ヘッド | 外形 |  |  |  |  |  |
|  | 泡放出障害 |  |  |  |  |  |
|  | 未警戒部分 |  |  |  |  |  |
| 耐 震 措 置 |  |  |  |  |  |  |
| 制 御 盤 | 周囲の状況 |  |  |  |  |  |
|  | 外形 |  |  |  |  |  |
|  | 電圧計 |  |  |  |  |  |
|  | 表示 |  |  |  |  |  |
|  | 予備品等 |  |  |  |  |  |
|  | スイッチ類 |  |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 結線接続 |  |  |  |  |  |
|  | 接地 |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源及び 非常電源 | 電源の自動 切替機能 |  |  |  |  |
|  |  | 端子電圧･容量 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

特定駐車場用泡消火設備（その５）

| 総合点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起動性能等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射圧力 |  |  | 備考欄表参照 |  |  |  |  |  |
| 希釈容量濃度 |  |  | ％ |  |  |  |  |  |
| 発泡倍率 |  |  | 倍 |  |  |  |  |  |
| ２５ ％ 還 元 時 間 |  |  | sec |  |  |  |  |  |
| 備 考 | 放射試験の実施階記入欄 階; 最遠( 階); 任意の階( 階). 放射圧力; MPa; MPa. 屈折率計の読みと希釈容量濃度（混合率） 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 希釈容量濃度（混合率） |
| 測定機器 | 機 器 名 | 型 式 |  | 校正年月日 |  |  | 製造者名 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。