第５号様式（第２条関係）

非常警報設備（非常ベル・自動式サイレン・放送設備）概要表

| 項 目 |
| --- |
| □放送設備 | 方式 □専用、□業務兼用 回線数、 ／ 回線 |
|  | 増幅器 | 型名 、認定番号 、定格出力 Ｗ、 消費電力 Ｗ、設置場所 階 |
|  | 操作部 | 放送区分 □一斉 □階別選択、設置場所 階 |
|  | 遠隔操作器 | □有 □無、型式 、認定番号 、設置場所 階 |
|  | 起動装置 | □押しボタン、□発信機、□非常電話、□自火報の感知器連動 |
|  | 非常電話 | □有 □無、 型名 、認定番号 、 子機 台、本機の設置場所 階 |  |
|  | 自動放送 | □有 □無、 □押しボタン □発信機と連動 起動方式 □非常電話と連動 □自火報の感知器と連動 □手動操作のみ |
|  | スピーカー | □２線式 □３線式、 音量調整器 □有 □無、 設置方式 □壁掛、□埋込、□その他、 スピーカー型式 □Ｌ級× 個、□Ｍ級× 個 □Ｓ級× 個 |
| ベル □非常 | 機器の種別 | □一体型、□複合装置、□単体型、□その他（ ） 認定番号 |
| サイレン □自動式 | 音響装置 | 鐘（スピーカー）径 mm、電圧 Ｖ、電流 ｍＡ 設置数 □屋内型 個、□屋外型 個 |
|  | 操作装置 | □有 □無、回線数 ／ 回線、設置場所 階 |
| 電 源 非 常 | □専用受電設備 ＡＣ Ｖ □蓄電池設備 □据置、□内蔵、□トリクル充電、□浮動充電 Ｖ ＡＨ |
| 配 線 | 常用電源回路：□露出ケーブル、□電線管露出、□電線管埋設、□その他 非常電源回路：□耐火電線、 □電線管埋設、□その他 警報回路：□耐熱電線、 □電線管露出、□電線管埋設、□その他 弱電回路：□露出ケーブル、□電線管露出、□電線管埋設、□その他 |
| その他 |  |

備考　１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を

記入すること。

# Text boxes

・