第11号様式（第２条関係）

連結送水管概要表

| 項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  |  |  | □乾式 □湿式（ブースターポンプ有り・ブースターポンプ無し） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計送水圧力（1.6ＭＰａ以下） |  |  |  |  |  |  |  | ＭＰａ（ブースターポンプ起動時 ＭＰａ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備状況 |  |  |  |  |  | □全階設置、 □一部設置（設置階 階）、 □設置無し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統数等 |  |  |  | 系統（□バイパス接続無し、 □バイパス接続有り） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □連結送水管専用、 □屋内消火栓設備兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水口数 |  |  |  | 双口型 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水口位置 |  |  |  | □特別避難階段等の附室、 □屋外階段、 □屋内階段、 □階段等付近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常用ＥＬＶ |  |  |  | □設置あり、 □設置無し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水口等 設置数 |  |  |  | 階別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 単口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放水用具 有無 | 有 |  | 有 |  |  | 有 | 有 | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有 |  |  |
|  |  |  |  |  | 無 |  | 無 |  |  | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 |  | 無 |  | 無 | 無 |  | 無 |  | 無 | 無 | 無 |  |  |
| 逆止弁 |  |  |  | □有、 □無 |  |  |  |  | 止水弁 |  |  |  | □有、 □無 |  |  |  |  | 排水弁 |  |  |  |  | □有、 □無 |  |  |  |  |  |
| 配 管 等 | 管 |  |  | □JIS Ｇ3442、 □JIS Ｇ3452、 □JIS Ｇ3454 Sch40、 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管継手 | フランジ |  |  | □JIS Ｂ2238、 □JIS Ｂ2220、 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フランジ以外 |  |  | □JIS Ｂ2301、 □JIS Ｂ2311、 □JIS Ｂ2312、 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  |  | □JIS Ｋ、 □JIS以外 Ｋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防食措置 |  |  | □ライニング管、 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管内径 |  |  | □全部100Ａ以上、 □100Ａ未満有り（全部、一部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 設置位置 |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力調整装置 |  |  |  |  | □有り、 □無し |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ 電動機 |  |  | 吐出量 Ｌ／min×全揚程 ｍ×口径 Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 電圧 Ｖ、出力 ｋＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  |  | □非常電源専用受電設備、 □自家発電設備、 □蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配線 |  | 非常電源回路：□耐火電線、 □電線管埋設、 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作回路：□耐熱電線、 □電線管埋設、 □電線管露出、 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中間水槽等 |  |  | 中間水槽容量 ㎥、 送水口 個、 放水口 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置位置 |  |  | □防災センター等、 □送水口直近、 □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連絡装置等 |  |  | □送水口直近、 □防災センター等、 □ブースターポンプ室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。