第21号様式（第３条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①

| ハロゲン化物消火設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 | 設置階 | 防 護 対 象 物 の 種 別 |  |  |  |
| 放出方式 | 固定式 全域放出方式 局所放出方式 |  |  | 設計放出時間 sec |  |
|  | 移動式 |  |  | 設計放出時間 sec |  |
| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 貯蔵消火剤等 |  |  | 種別 量 kg |  |
|  | 貯蔵容器等 | 設置場所等 | 設置場所 | ―――― |  |
|  |  |  | 表示･標識 | ―――― |  |
|  |  | 機器 | 貯蔵容器 | ―――― |  |
|  |  |  | 蓄圧値（蓄圧式に限る｡） | MPa |  |
|  |  |  | 充てん比 | ―――― |  |
|  |  |  | 容器弁 | ―――― |  |
|  |  |  | 容器弁開放装置 | ―――― |  |
|  |  |  | 安全装置・破壊板 | ―――― |  |
|  | 加圧用ガス容器 | 設置場所等 |  |  |  |
|  |  | 機器 | 加圧容器 | ―――― |  |
|  |  |  | 安全装置・容器弁 | ―――― |  |
|  |  | 加圧用ガス | 種別 | ―――― |  |
|  |  |  | ガス量 | kg |  |
|  | 起動用ガス容器 | 設置場所等 |  |  |  |
|  |  | 機器 | 構造等 | ―――― |  |
|  |  |  | 容器弁 | ―――― |  |

ハロゲン化物消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

| 試 験 項 目 |  |  |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 選択弁 |  |  | 設置場所等 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 機器 | 導管接続部 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 構造 | ―――― |  |
|  | 起 動 装 置 | 手 動 起 動 装 置 | 設置場所等 |  | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  |  | 設置位置 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 設備表示 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 取扱表示 | ―――― |  |
|  |  |  | 機器 |  | 塗色等 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 防護措置 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 表示灯 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | スイッチ | ―――― |  |
|  |  | 自動起動装置 | 設置場所等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器 |  | 手動・自動切替装置 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 構造等 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 感知器 | ―――― |  |
|  | 警報装置 |  |  | 設置位置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機器 | 警報方式 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 音声再生装置の設置場所 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 構造・性能 | ―――― |  |
|  | 制御装置 |  |  | 設置場所等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機器等 | 制御盤 |  |  |
|  |  |  |  |  | 表示灯・スイッチ類 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 防護措置 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 遅延装置 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 自動･手動起動切替装置 | ―――― |  |
|  | 配 管・バルブ類 |  |  | 設置状況 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  | 配管系路 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  | 操作管・逆止弁 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  | 構造・材質 |  | ―――― |  |
|  |  |  |  | 口径・使用数等 |  | ―――― |  |

ハロゲン化物消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③

| 試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 |  | 安全装置 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  | 噴射ヘッド | 設置位置等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  | 防護区画等 | 防護区画 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 開口部の自動閉鎖措置等 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 消火剤を付加する開口部面積 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 消火剤流出防止措置 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 開口部の位置 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 消火剤排出措置 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 圧力上昇防止措置 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 温度低下防止措置 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  | 電源 | 常用電源 |  |  | Ｖ |  |  |  |
|  |  | 非常電源の種別 |  |  | 自家発電設備･蓄電池設備・燃料電池設備 |  |  |  |
|  | ノズル・ホース等 | 設置位置 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 構造・性能 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  |  | 表示灯・標識 |  |  | ―――― |  |  |  |
|  | 耐震措置 |  |  |  | ―――― |  |  |  |
| 機 能 試 験 | 作動試験 | 防護区画 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧力調整装置試験 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器弁開放装置の作動試験 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 選択弁作動試験 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御装置試験 | 遅延時間 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非常停止機構作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音響警報先行作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動・手動切替作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常信号試験 | 短絡試験 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地絡試験 |  |  |  |  |
|  |  | 警報装置試験 | 起動装置による作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 警報鳴動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音声警報装置作動状況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動警報作動状況 |  |  |  |  |  |

ハロゲン化物消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

| 試 験 項 目 |  |  |  | 種 別・容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能試験 | 作動試験 | 附属装置連動試験 | 作動状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 復旧操作状況 |  |  |  |  |
|  |  | 消火剤排出試験 |  |  |  |  |  |
|  |  | 放出表示灯試験 |  |  |  |  |  |
| 総 合 試 験 | 総合作動試験 | 全域放出方式又は局所放出方式 | 選択弁作動状況･放出経路 |  |  |  |  |
|  |  |  | 通気状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 気密状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 区画別貯蔵容器開放数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 音響警報装置作動状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 放出表示灯点灯状況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附属装置作動状況 |  |  |  |  |
|  |  | 移動式 | 移動式作動状況 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。