第36号様式（第３条関係）

| 非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 |
| --- |
| 用途 | （ ）項 ・ | 延べ面積 | ｍ2 | 階数 | 地上 階 地階 階 |
| 試験項目 | 種別・容量等の内容 | 結果 |
| 外観試験 | 設 置 場 所 等 |  |  |
|  | 設置数 | 11 階 以 上 | 個 |  |
|  |  | 地下街 | 個 |  |
|  |  | １の階層に設ける最大個数 | 個 |  |
|  |  | １の専用幹線に設ける最大個数 | 個 |  |
|  | 専用幹線 | 本 |  |
|  | 過電流遮断機 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  | 種類 | 開閉器15Ａ・配線用遮断器20Ａ |  |
|  | 保護箱等 | 設置場所等 | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  | 保護箱 | ―――― |  |
|  |  | 非常用コンセントの差込み接続器 | ―――― |  |
|  |  | 接地 | ―――― |  |
|  | 電源 | 常用電源 | ―――― |  |
|  |  | 非常電源の種別 | 専用受電・自家発・蓄電池・燃料電池 |  |
|  | 表示灯 | ―――― |  |
| 機能試験 | 端子電圧試験 | 最大 | Ｖ |  |
|  |  | 最小 | Ｖ |  |
| 備考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　結果の欄には、良否を記入すること。

４　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

５　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。