2

第39号様式（第３条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①
	非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）試験結果報告書

試験実施日　　　　　年　　　月　　　日　

試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　

住　所　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　

	消防用設備等の別
	

	使用区分
	消防用設備等のみに使用（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	その他と共用（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	受電方式
	Φ　　　Ｗ　　　Ｖ
	Φ　　　Ｗ　　　Ｖ

	主開閉器
	定格電圧
	Ｖ
	定格電圧
	Ｖ

	
	定格電流
	Ａ
	定格電流
	Ａ

	試　　　　験　　　　項　　　　目
	 eq \o\ad(種別・容量等の内容,　　　　　　　　　　　)
	結果

	外　　　　　　観　　　　　　試　　　　　　験
	設置場所等
	
	

	
	構造・性能
	―――
	

	
	保有距離

〔ｍ〕
	保有距離を確保しなければならない機器等の部分
	操作面

（前　　面）
	点検面
	屋外・屋上で建築物 eq \o\ad(と相対する面,　　　　　　　　　)
	―

	
	
	一種耐熱形配電盤等
	
	
	
	

	
	
	二種耐熱形配電盤等
	
	
	
	

	
	
	一般形配電盤等
	
	
	
	

	
	設置方法
	分岐方法
	―――
	

	
	
	結線・接続
	―――
	

	
	
	表示
	―――
	

	
	
	耐震措置
	―――
	

	
	
	配電盤等の機器
	―――
	

	
	
	配線
	―――
	


非常電源（低圧で受電する非常電源専用受電設備）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
	試　　　　験　　　　項　　　　目
	 eq \o\ad(種別・容量等の内容,　　　　　　　　　　　)
	結果

	機　　　　能　　　　試　　　　験
	接地抵抗試験
	（接地工事の種類）

種接地工事

[image: image1.png]



	

	
	＊絶縁抵抗試験
	充電部相互間
	M[image: image2.png]



	

	
	
	充電部と外箱間
	M[image: image3.png]



	

	備　　　　　　　　　　　　　　　　　考
	試験実施者が有している資格：


備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

　　３　使用区分の（　　）書きは、共用している設備名を記入すること。

　　４　結果の欄には、良否を記入すること。

　　５　＊印の試験は、「配電盤及び分電盤の基準」（昭和56年消防庁告示第10号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。

